27.9.2022.

Obavijest za potrošače vode vodoopskrbnog sustava Šilovka

U uzorcima vode s izvorišta Šilovka kojima se opskrbljuju naselja Bitelić, Satrić, Vučipolje, Zasiok, Dabar, Maljkovo, Potravlje, Rumin i dio Hrvaca izmjerene su povećane vrijednosti klorida u odnosu na MDK.

Povećani kloridi na ovom području su prirodnog porijekla i potječu od zaslanjenih potopljenih izvora u jezeru Peruća, a vrijednosti im rastu u sušnom razdoblju.

Procjena rizika za zdravlje NZJZ Splitsko-dalmatinske županije:

Povećane vrijednosti klorida izmjerene u vodovodnoj vodi ne predstavljaju rizik za zdravlje, ali utječu na promjenu senzorskih svojstava vode te voda ima nešto slaniji okus od uobičajenog. Povećane koncentracije klorida u vodi mogu izazvati i pojačanu koroziju vodovodnih instalacija