16.8.2022.

Obavijest za potrošače vode vodoopskrbnog sustava Šilovka

U uzorcima vode sa izvorišta Šilovka izmjerene su povećane vrijednosti za kloride u odnosu na MDK. Povećani kloridi na ovom području su prirodnog porijekla i potječu od zaslanjenih potopljenih izvora u jezeru Peruća, a vrijednosti im rastu u sušnim razdobljima.

Svi uzorci vode su mikrobiološki sukladni zakonskim propisima.

Procjena rizika za zdravlje NZJZ:

Povećane vrijednosti klorida pri ovim koncentracijama  ne predstavljaju  rizik za zdravlje potrošača, ali mogu utjecati na promjenu senzorskih svojstava vode (okus vode je nešto slaniji) te povećati koroziju vodovodnih instalacija u objektima.